Техническое состояние сетей

Санкт-Петербургое государственное унитарное предприятие «Ленсвет» является сетевой организацией с классом напряжения 0,4 кВ.

На балансе предприятия отсутствуют транформаторные мощности.

Протяженность воздушных линий наружного освещения – 3700 км.

Протяженность кабельных линий наружного освещения – 970 км.

Количество пунктов питания 1400 единиц

Количество светильников наружного освещения 181 тыс. штук